请您检查 (本标书共 56 页)

政  府  采  购

招 标 文 件

编号： MYZC招（2015）127 号

项目： 学生公寓空气源热泵热水系统

中国·四川（绵阳）

绵阳市政府采购中心

2015年 8 月 5 日

## 目    录

目    录	1

温馨提示	2

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章 投标文件格式	18

第四章  中小企业优惠政策	29

第五章  投标人和投标产品的资格、资质性要求	33

第六章  投标人应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料	34

第七章 招标项目技术、商务及其他要求	35

第八章  评标办法	46

第九章  合同主要条款	52

## 温馨提示

各潜在供应商：

由于政府采购项目实行网上报名、网上下载采购文件和网上缴纳保证金。获取了采购文件的供应商名单只有在投标截止时间后才会解密，招标采购单位对采购文件的澄清或者修改内容无法逐一通知到每位获取了采购文件的供应商。为此，澄清或者修改等内容将会在四川政府采购网（http://www.sczfcg.com/）和绵阳政府采购网（http://zfcg.my.gov.cn/）发布。请各潜在供应商注意查看。

绵阳市政府采购中心

## 第一章  投标邀请

受 四川省绵阳实验高中 委托，绵阳市政府采购中心将对 “学生公寓空气源热泵热水系统 ”项目进行国内公开招标，邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：MYZC招（2015） 127号

二、招标项目：学生公寓空气源热泵热水系统

三、资金来源： 财政  资金

四、招标项目简介：

（详见招标文件）。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

六、招标文件获取时间：

2015年 8 月 6 日至2015年 8 月 12 日17:00（北京时间）

七、招标文件获取方式：

登录绵阳政府采购网（http://zfcg.my.gov.cn）在网上服务流程第一步供应商注册处进行注册，若已经注册的供应商请直接在第二步进行网上报名、免费下载采购文件。

八、投标截止时间和开标时间：2015年8月31日13：30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件将拒绝接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：绵阳市三江西路北段1号桃花岛商业街第4幢商业楼（过桥右转200米处），详见一楼交易受理大厅显示屏。

十、本投标邀请在四川政府采购网、绵阳政府采购网及绵阳市公共资源交易信息网上以公告形式发布。

十一、联系方式

采 购 人：四川省绵阳实验高级中学

地    址： 四川省绵阳市涪城区石塘路62号,

联 系 人： 马良驹

联系电话： 18030995100

采购代理机构： 绵阳市政府采购中心

地    址：绵阳市三江西路北段1号桃花岛商业街第4幢商业楼

邮    编：621000

网上注册、文件下载、保证金交纳咨询：0816-2735597 胡先生

网上下载、保证金交纳技术支持：

宜昌百思特软件开发有限公司   0717-6251851

政府采购科（采购文件编制）：0816-2335356

交易受理科（网上注册、网上报名、保证金退还）0816--2735597

交易组织科（组织公开招标项目开标）：0816-2735562

交易评审科（发布项目结果预公告和公告；发放中标、成交结果通知书；制作和发放付款通知书）：0816-2735275

现场监督科（接受标后情况反映和质疑；合同审核及备案:0816-2216017

2015年 8 月 5 日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格标的 | 本项目报价不能超过采购人设定的最高限价：66.5万元 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 专门面向中小企业 | 是（ ）否（√ ） |
| 4 | 联合体投标 | 接受（ ）不接受（√） |
| 5 | 中小企业优惠 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；联合投标的联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。联合投标的，如联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。用扣除后的价格参与评审。 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法（√ ）最低评分法（ ）性价比法（ ） |
| 7 | 投标保证金 | 金 额：壹万三千三百元整 交款方式：登录绵阳政府采购网（http://zfcg.my,gov.cn）在网上服务流程第二步按照系统提示进行保证金交纳。 交款截止时间：开标前1天12：00。 |
| 8 | 履约保证金 | 合同总金额的2% 交款方式：转帐。 收款单位：采购人 交款时间：合同签订前 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 四川绵阳实验高级中学 。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 绵阳市政府采购中心 （简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指进行了网上报名并下载了采购文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5．充分、公平竞争保障措施

5.1供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

5.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

6.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被作无效标处理。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，澄清或者修改的内容在绵阳政府采购网、四川政府采购网及绵阳公共资源交易信息网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在招标文件免费下载截止日、后2个工作日内按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，发出更正公告，请潜在供应商在绵阳政府采购网、四川政府采购网及绵阳公共资源交易信息网上查看变更公告。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将在四川政府采购网、绵阳政府采购网及绵阳公共资源交易信息网上发布。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

本项目不接受联合体投标（√）

本项目接受联合体投标 （  ）

12.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（3）投标人组织机构代码证复印件；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（6）投标产品制造厂家授权书原件（是否授权参照第四章相关内容，只接受纸质授权，不接受电子签名授权）；

（7）投标人年度财务报表、社保资金缴纳证明、纳税证明、银行资信状况证明；

（8）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（9）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（10）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

（11）商务应答表；

（12）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（13）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币交纳招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将作无效标处理。

16.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额无息退还。中标人的投标保证金，在合同签订并备案（绵阳市政府采购中心）后五个工作日内无息退还。

16.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间内撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期

17.1 投标有效期为开标后90天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1投标人应当准备投标文件正本1份、副本4份、电子文档1套，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）、投标人授权委托书（壹份）、代理人身份证复印件（壹份），法定代表人亲自参加须提供法定代表人身份证明并提供法定代表人身份证复印件（各壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

电子文档相关要求：电子文档包括投标文件、开标一览表；如要求带样品，则须对样品进行拍照，样品照片单独一个文件夹；电子文档中投标文件内容须与纸质文件一致。电子文档全部采用PDF格式；电子文档以U盘形式提交，U盘使用后退还。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编码（宣传资料等彩页可不编码）；须采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2投标文件正本、所有副本、电子文档和招标文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于不同的密封袋内（副本可按份分别封装），密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）；投标人授权委托书、代理人身份证复印件或法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件不需要密封，单独提交。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第18条规定密封后送达开标地点。

20.2未密封的投标文件将被拒绝。

20.3投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.4本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，采购代理机构应组织投标人对其投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标总价以及投标人名称进行宣读并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

### 24. 中小企业优惠（详见第四章）

24.1 对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，联合投标的联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除；用扣除后的价格参与价格分的评审。

24.2 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

### 25．中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

## 26. 签订合同

26.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

26.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26.4 中标人在合同签订之后七个工作日内，将签订的合同（一式六份）送采购代理机构审核。

## 27. 合同分包

27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 28. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 29. 履约保证金

29.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

## 30. 履行合同

30.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 31. 验收

中标人与采购人应严格按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。

## 七、投标纪律要求

### 32. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 八、支付货款

## 33. 申请支付

33.1采购项目验收合格，采购人签署《政府采购验收意见书》后，向采购代理机构提出支付申请。

33.2 采购代理机构根据采购人的支付申请，向市财政或采购人开具付款通知书，由市财政或采购人直接将货款支付给中标人。

九、质疑和投诉

34．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本  份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、授权委托书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务或自然人投标则为投标人姓名）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，特别授权以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人或投标人）签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 三、 制造商家授权书

__________________（采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加MYZC招（2014）   号“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

- 进口产品提供中国总代授权。

- 是否授权参照第四章相关内容，只接受纸质授权，不接受电子签名授权。

## 四、开标一览表

第XX包

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 五、分项报价明细表

第XX包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 六、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 八、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 九、投标产品技术参数及偏离情况表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 偏离对货物（设备）性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

4. 投标产品技术参数指标完全或者绝大部分复制将被视为无效标。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 十一、承诺函

__________________（采购代理机构名称）：

本公司作为参加本次询价的供应商，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

## 第四章  中小企业优惠政策

根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)文件精神，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审；联合投标的联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

联合投标的联合体一方为小型、微型企业的，如联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

用扣除后的价格参与价格分评审，即所投品目号产品属于小型和微型企业产品的，按其品目号的合计投标价格的6%、2%进行扣除，若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受该政策。

1、 享受价格扣除的投标人应当同时符合以下条件：

①、符合《中小企业划分标准》中小、微企业的标准(工信部联企业〔2011〕300号)】；

②、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

2、下述情形，不享受中小企业优惠政策：

①、投标产品为进口产品的；

②、小型、微型企业将获得政府采购合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业分包或转包给大型企业的；

③、中型企业不享受该项优惠政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

④、投标产品为使用大型企业注册商标的货物的。

3、投标人应提供下述证明材料：未提供或提供的证明材料不符合规定的不予价格扣除。

①、《中小企业声明函》；

②、 证明材料：

根据【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)】规定的划型标准，不同行业的企业应按下列要求提供相应的证明材料：(材料应加盖本企业公章，复印件无效)

涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的上一年度财务会计报表(应能体现营业收入、资产总额)；

涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。

证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明。

说明：提供其他中小企业制造的货物，须按证明材料的要求提供证明货物制造企业为中小、微企业的证明材料。

③、投标人应按“中小企业产品明细表”中要求按品目号逐项填写，否则不予价格扣除。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

中小企业价格扣除明细表

注：若有此类评审优惠情况，请按下表要求填报。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 小型和微型企业产品名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商全称 | 投标报价（元） | 价格评标扣除金额（元） |
|  | 本包小计 |  |  |  |  |  |  |

1. 当有多个合同包时，投标人应详细填写并一一计算出相应合同包的金额。

2. 栏目8＝栏目7×6%（小、微企业）；栏目8＝栏目7×2%（联合体）。

3. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

投标人代表签字：

附：中小企业生产或销售的产品或服务价格扣除方法：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；联合投标的联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。联合投标的，如联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。用扣除后的价格参与评审。

## 第五章  投标人和投标产品的资格、资质性要求

## 一、投标人资格、资质性要求

## （一）资格要求：

（1）投标人基本情况；

（2）经过年检的营业执照（非企业或自然人不提供）；

（3）税务登记证（非企业或自然人不提供）；

（4）授权委托书（法定代表人、负责人、投标人亲自参加则不提供）；

（5）授权代表的身份证（法定代表人、负责人、投标人亲自参加则不提供）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

## （二）资质性要求：

无

## 二、投标产品的资格、资质性要求

## （一）资格要求：

## （二）资质性要求：

无

## 第六章  投标人应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性要求的相关证明材料

## （一）资格要求相关证明材料：

（1）营业执照副本复印件（加盖投标人鲜章，非企业或自然人不提供）；

（2）税务登记证副本复印件（加盖投标人鲜章，非企业或自然人不提供）；

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人、负责人、投标人亲自参加则不提供）；

（4）授权代表的身份证复印件（法定代表人、负责人、投标人亲自参加则不提供）。

## （二）资质性要求相关证明材料：

无

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性要求的相关证明材料

## （一）资格要求相关证明材料：

## （二）资质性要求相关证明材料：

无

## 第七章 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概况及要求：

1、项目名称:四川省绵阳实验高中学生公寓空气源热泵热水改造工程

2、项目地点：绵阳实验高中。

3、项目概况：

本工程为四川省绵阳实验高中4、5、6栋学生公寓空气源热泵热水改造工程.。其中4、5、6栋学生公寓每天需要55℃热水20吨。拟采用节能、环保的空气源热泵热水机组提供热水配合原有的太阳能热水系统供应热水。具体机组、水箱摆放位置由企业派员经过现场实际勘察结合校方要求设计。

4、项目基本要求：

本工程采用节能环保的直热式空气源热泵热水机组制取洗浴热水，定时供水，保障学生用水质量，达到热水制备的高能效、热水供应的低损耗；根据宿舍的具体情况，热水进到每个房间。

本次采购的机组及配套设备，机组基础采用水泥基础，热水箱基础采用钢筋混凝土基础。

5、供水时段：根据学校要求方式供水。

二、系统设备配置清单及参数：

| 序号 | 项目 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13匹空气源热泵机组 | 制热类型：直热式 | 6 | 台 |
|  |  | 额定制热量≥45.0 KW； |  |  |
|  |  | 制热输入功率≤10.1 KW；运行电流≤19A； |  |  |
|  |  | 电源（50Hz，380-3-50）； |  |  |
|  |  | 独立压缩机形式：全封闭涡旋式热泵专用压缩机； |  |  |
|  |  | 换热器：高效管壳式换热器； |  |  |
|  |  | 过风模式：侧进测出通风模式； |  |  |
|  |  | 风侧换热器铜管排数：4排；噪音：＜63dB（A）； |  |  |
|  |  | COP≥4.4 |  |  |
|  |  | 卸载功能：热泵机组在环境温度较高时，在不影响制热能力的前提下，具备智能卸载功能。 |  |  |
|  |  | 冬季空气源热泵机组出水温度要求不低于55℃，夏季机组出水温度范围30--60℃可调，不得使用以热泵加锅炉或电辅加热热水方式。 |  |  |
| 2 | 机组安装费 | 空气源热泵机组安装费 | 6 | 台 |
| 3 | 内循环水泵 | 型号：PH403E | 3 | 台 |
|  |  | 电源：1-220V |  |  |
|  |  | 进出口径：DN50 |  |  |
|  |  | 扬程：19米 |  |  |
| 4 | 机组基础 | 规格： | 1 | 项 |
|  |  | 安装位置：4、5、6号学生公寓楼面 |  |  |
|  |  | 工艺：土方开挖及夯实，垫层10cm，垫层上做基础： |  |  |
|  |  | 配筋采用φ14螺纹钢，φ8箍筋，箍筋间距20cm，混凝土采用C30.(钢筋混凝土宽度80cm，高度30cm。) |  |  |
| 5 | DN25冷水管 | 1.安装部位:室外 | 6 | 米 |
|  |  | 2.输送介质:冷水 |  |  |
|  |  | 3.材质：内外热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 4.型号、规格:DN25 |  |  |
|  |  | 5.连接方式：焊接 |  |  |
|  |  | 6.除锈、刷油、防腐 |  |  |
|  |  | 7.管材及管件所承受压力不得小于1.6MPa国标热镀锌钢管 |  |  |
| 6 | DN32热水管 | 1.安装部位:机组管道 | 15 | 米 |
|  |  | 2.输送介质:热水 |  |  |
|  |  | 3.材质：内外热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 4.型号、规格:DN32 |  |  |
|  |  | 5.连接方式：综合考虑 |  |  |
|  |  | 6.单价中包含保温处理，采用橡塑保温棉，室外保温厚度30mm，保温外层安装铝塑皮加强保护。保温做法详见《管道和设备保温、防结露及电伴热》03S401 |  |  |
|  |  | 7.管材及管件所承受压力不得小于1.6MPa |  |  |
| 7 | DN50热水管 | 1.安装部位:机组主管道 | 100 | 米 |
|  |  | 2.输送介质:热水 |  |  |
|  |  | 3.材质：内外热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 4.型号、规格:DN50 |  |  |
|  |  | 5.连接方式：综合考虑 |  |  |
|  |  | 6.单价中包含保温处理，采用橡塑保温棉，室外保温厚度30mm，保温外层安装铝塑皮加强保护。保温做法详见《管道和设备保温、防结露及电伴热》03S401 |  |  |
|  |  | 7.管材及管件所承受压力不得小于1.6MPa |  |  |
| 8 | DN50冷水管 | 1.安装部位:机组冷水进水主管 | 10 | 米 |
|  |  | 2.输送介质:冷水 |  |  |
|  |  | 3.材质：内外热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 4.型号、规格:DN50 |  |  |
|  |  | 5.连接方式：焊接 |  |  |
|  |  | 6.除锈、刷油、防腐 |  |  |
|  |  | 7.管材及管件所承受压力不得小于1.6MPa国标热镀锌钢管 |  |  |
| 9 | DN32热水回水 | 1.安装部位:楼栋回水管道 | 460 | 米 |
|  |  | 2.输送介质:热水 |  |  |
|  |  | 3.材质：内外热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 4.型号、规格:DN32 |  |  |
|  |  | 5.连接方式：综合考虑 |  |  |
|  |  | 6.单价中包含保温处理，采用橡塑保温棉，室外保温厚度30mm，保温外层安装铝塑皮加强保护。保温做法详见《管道和设备保温、防结露及电伴热》03S401 |  |  |
|  |  | 7.管材及管件所承受压力不得小于1.6MPa |  |  |
| 10 | DN25热水回水 | 1.安装部位:室内回水节点 | 24 | 米 |
|  |  | 2.输送介质:热水 |  |  |
|  |  | 3.材质：内外热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 4.型号、规格:DN25 |  |  |
|  |  | 5.连接方式：综合考虑（含PPR立管到DN25钢管接头） |  |  |
|  |  | 6.单价中包含保温处理，采用橡塑保温棉，室外保温厚度30mm，保温外层安装铝塑皮加强保护。保温做法详见《管道和设备保温、防结露及电伴热》03S401 |  |  |
|  |  | 7.管材及管件所承受压力不得小于1.6MPa |  |  |
| 11 | 管道 支架 | 规格：5CM | 200 | 副 |
|  |  | 材质：钢支架 |  |  |
|  |  | 现场加工 |  |  |
| 12 | DN25 铜闸阀 | 1. 公称压力：1.6MPa | 6 | 个 |
|  |  | 2. 工作介质：水、油、非腐蚀液体。 |  |  |
|  |  | 3. 工作温度：-20℃≤T≤150℃ |  |  |
|  |  | 4. 螺纹标准符合ISO 7标准 管径：DN25 |  |  |
| 13 | DN32 铜闸阀 | 1. 公称压力：1.6MPa | 12 | 个 |
|  |  | 2. 工作介质：水、油、非腐蚀液体。 |  |  |
|  |  | 3. 工作温度：-20℃≤T≤150℃ |  |  |
|  |  | 4. 螺纹标准符合ISO 7标准 管径：DN32 |  |  |
| 14 | DN25金属软接 | 规格：DN25； | 6 | 个 |
|  |  | 材质：304； |  |  |
|  |  | 壁厚：0.28（mm）； |  |  |
|  |  | 温度范围：0-100； |  |  |
|  |  | 长度：250（m） |  |  |
| 15 | DN32金属软接 | 规格：DN32； | 12 | 个 |
|  |  | 材质：304； |  |  |
|  |  | 壁厚：0.28（mm）； |  |  |
|  |  | 温度范围：0-100； |  |  |
|  |  | 长度：250（m） |  |  |
| 16 | DN25Y型过滤器 | 1. 公称压力：1.6MPa | 6 | 个 |
|  |  | 2. 工作介质：水、油、非腐蚀液体。 |  |  |
|  |  | 3. 工作温度：-20℃≤T≤150℃ |  |  |
|  |  | 4. 螺纹标准符合ISO 7标准 管径：DN25 |  |  |
| 17 | DN32Y型过滤器 | 1. 公称压力：1.6MPa | 6 | 个 |
|  |  | 2. 工作介质：水、油、非腐蚀液体。 |  |  |
|  |  | 3. 工作温度：-20℃≤T≤150℃ |  |  |
|  |  | 4. 螺纹标准符合ISO 7标准 管径：DN32 |  |  |
| 18 | DN25对丝 | 1. 公称压力：1.6MPa | 6 | 个 |
|  |  | 2. 工作介质：水、油、非腐蚀液体。 |  |  |
|  |  | 3. 工作温度：-20℃≤T≤150℃ |  |  |
|  |  | 4. 螺纹标准符合ISO 7标准 管径：DN25 |  |  |
| 19 | DN32对丝 | 1. 公称压力：1.6MPa | 6 | 个 |
|  |  | 2. 工作介质：水、油、非腐蚀液体。 |  |  |
|  |  | 3. 工作温度：-20℃≤T≤150℃ |  |  |
|  |  | 4. 螺纹标准符合ISO 7标准 管径：DN32 |  |  |
| 20 | DN50Y过滤器 | 1. 类型:Y型过滤器 DN50 | 3 | 个 |
|  |  | 2. 连接方式：法兰 |  |  |
|  |  | 3. 材质：铸铁 |  |  |
| 21 | DN50蝶阀 | 安装位置:水泵安装处 | 20 | 个 |
|  |  | 公称通经DN50 |  |  |
|  |  | PN（MPa)1.6 |  |  |
|  |  | 适用温度 丁腈橡胶：-40℃～90℃ |  |  |
|  |  | 适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |  |  |
|  |  | 泄漏率 符合GB/T13927-92标准 |  |  |
| 22 | DN50橡胶软接 | 1.类型：橡胶接头 | 20 | 个 |
|  |  | 2.材质：铸铁、橡胶 |  |  |
|  |  | 3.型号、规格：DN50 |  |  |
|  |  | 4.其它;法兰连接 |  |  |
|  |  | 5.安装位置：水泵安装处 |  |  |
| 23 | DN50止回阀 | 1.类型：消声止回阀 DN32 | 10 | 个 |
|  |  | 2.材质：按设计综合考虑 |  |  |
|  |  | 3.型号、规格：DN32 |  |  |
|  |  | 4.其它; 法兰连接 |  |  |
|  |  | 5.安装位置：水泵安装处 |  |  |
| 24 | 闸阀 | 1.类型:截止阀 | 82 | 个 |
|  |  | 2.材质:不锈钢 |  |  |
|  |  | 3.型号、规格:J11W-16型 DN25、DN40 |  |  |
|  |  | 4.连接方式：丝接 |  |  |
|  |  | 5.安装位置室内立管末端 |  |  |
| 25 | BV10电源线 | 1、 国标 | 300 | 米 |
|  |  | 2、 型号：BV10 |  |  |
|  |  | 3、 安装位置：机组安装处 |  |  |
| 26 | BV6电源线 | 1、 国标 | 100 | 米 |
|  |  | 2、 型号：BV6 |  |  |
|  |  | 3、安装位置：机组安装处 |  |  |
| 27 | BV4电源线 | 1、国标 | 100 | 米 |
|  |  | 2、型号：BV4 |  |  |
|  |  | 3、安装位置：机组安装处 |  |  |
| 28 | DN32电磁阀 | 1.类型: 电磁阀 DN32 | 3 | 套 |
|  |  | 2.材质:铜 |  |  |
|  |  | 3.型号、规格：DN32 |  |  |
|  |  | 4.连接方式：丝接 |  |  |
| 29 | 控制线 | 1.配线形式:机组控制配线及水泵控制配线 | 400 | 米 |
|  |  | 2.导线型号、材质、规格：综合考虑 |  |  |
|  |  | 3.敷设部位：机组到配电柜、配电柜到水泵、机组到水箱 |  |  |
| 30 | 穿线管 | 1.名称:电线管 | 87 | 米 |
|  |  | 2.材质：PVC |  |  |
|  |  | 3.规格：综合考虑 |  |  |
|  |  | 4.配置形式及部位：明敷 |  |  |
| 31 | 配电柜 | 1.名称：供热动力配电箱 | 3 | 个 |
|  |  | 2.型号规格 ：成套，综合考虑 |  |  |
|  |  | 3.安装方式：落地安装,H=0.3M |  |  |
|  |  | 4.基础形式、材质、规格 ：柜体冷轧钢板 |  |  |
|  |  | 5.接线端子材质、规格 ：单价中包含接线端子安装 |  |  |
|  |  | 6.含箱体开孔、防火堵洞,及接地制作安装 |  |  |
|  |  | 7.其它：单价中包含箱内元器件价格，元器件要求名牌国标 |  |  |
| 32 | 控制柜 | 1.名称：控制柜 | 3 | 个 |
|  |  | 2.型号规格 ：成套，综合考虑 |  |  |
|  |  | 3.安装方式：落地安装,H=0.3M |  |  |
|  |  | 4.基础形式、材质、规格 ：柜体冷轧钢板 |  |  |
|  |  | 5.接线端子材质、规格 ：单价中包含接线端子安装 |  |  |
|  |  | 6.含箱体开孔、防火堵洞,及接地制作安装 |  |  |
|  |  | 7.其它：单价中包含箱内元器件价格，元器件要求名牌国标 |  |  |
| 33 | 循环控制器 | 安装位置：综合考虑 | 3 | 套 |
|  |  | 说明：要求实现定时、定温控制循环。 |  |  |

三、本系统具体实施范围：

1、 空气源热泵机组及附属配套设施的提供及安装。

2 、基础及基础制作，位置等必须按照现场要求施工。

3 、楼顶所有的热水管路的铺设及保温处理。

4、各种机组配电设置及线路的安装。

5、每栋学生公寓热水外循环管路的铺设及保温。

6、中标方负责整个水系统的调试。

四、系统标准及规范

《家用和类似用途电器的安全热泵,空调器和除湿机的特殊要求》GB 4706.32—2004

《家用和类似用途电器的热泵热水机》GB/T 23137—2008

《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB/T 21362—2008

《制冷系统和热泵 软件管 隔振管和膨胀接头 要求.设计与安装》GB/T 23682—2009

《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003

《空气源热泵节能热水系统施工及验收规范》GB200901

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242—2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231—98

《建筑安装工程施工工艺及操作规程》（设备起重吊装）DB/5100P01001—88

实施期若有最新国家、地方及行业规范、标准，应以最新国家、地方及行业规范、标准为准。

五、本系统设计技术指标：

热水系统制热总功率配置（机组功率）按不低于下表功率配置

| 系统名称 | 制热总功率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 4栋公寓热水工程 | ≥90KW | 须提供机组配置清单及单台机组制热量检测报告 |
| 5栋公寓热水工程 | ≥90KW |  |
| 6栋公寓热水工程 | ≥90KW |  |

制热功率根据测试工况：室外干湿球温度：20℃/15℃，自来水进水温度15℃，出水温度55℃。

六、本系统技术基本要求：

1、本工程要求采用国内外知名品牌直热式空气源热泵。冬季空气源热泵出水温度要求不低于55℃，要求热泵机组出水温度范围30℃～60℃可调。（附原理图）

2、每台空气源热泵热水机组配备独立的液晶控制面板，该控制面板实时显示机组当前的制热能力，可以实时监视每台机组的每小时产水量、实时产水温度、水箱温度、水位和周边环境（进水温度、实时环境温度）等显示装置。

机组应具备以下功能和保护措施：

（1）、压缩机高温保护。

（2）、高压保护。

（3）、低压保护。

（4）、缺相保护（三相）。

（5）、安全接地保护装置。

（6）、防雷保护装置。

（7）、智能控制芯片。

3、为达到节能高效的目的，本次投标热泵系统不得采用锅炉、电热附等任何辅助加热方式；

4、热泵机组的能效比（COP）：≥4.4（提供节能检测报告）

5、为保证机组运行的可靠性，空气源热泵热水单台机组应采用独立的谷轮柔性涡旋热泵专用压缩机，使用寿命要确保在15年以上。拒绝单台机组采用两个或两个以上压缩机并联方式，保证系统的稳定运行 。（提供机组实拍图片及检测报告予以证明）

6、空气源热泵热水机组换热器管路建议采用壳管式换热器（内螺纹外肋管），铜管要求整根铜管，内无焊接。另外，由于热泵设备是生产生活热水，面临结垢问题，要求热交换器不容易结垢，并具有自清洗功能。冬季在室外温度较低的情况下，热交换器应该具有较强的防冻功能。注明换热器换热原理和功能。不能满足招标要求的视为未实质性响应招标要求。（提供水侧热交换器实拍图片及切面图片）。

7、空气源热泵机组风的通过性好，为保证过风量大。同时提供风侧换热器的铜管排数数量。（提供机组实拍图片和检测报告过风量）。

8、为了提高过风量，空气源热泵热水机组风轮采用优质铝合金材质，不建议采用塑料风扇。使用寿命不能低20年。（提供机组实拍图片）。

9、设备要求提供《商用或工业用及类似用途的热泵热水机》（GB/T21362-2008）国家标准生产或国际标准（国际标准优先）。提供相关标准证书（复印件）；

10、供水功能：由于本项目学生公寓采用楼下供水模式加之供水时间较长，保证学生用水舒适的前提下，考虑节能效果，本项目拟采用定时供水，并说明外循环控制方式及功能。

11、当环境气温较高时，在不影响制热能力的前提下，空气源热泵热水机组通过智能判断，进入卸载模式（提供现场实拍图片予以证明），减小输入功率。从而实现更加节能。

12、除霜模式：在冬季，为保证有充足的时间生产热水，要求除霜间隔时间≥45分钟。空气源热泵热水机组应采用先进的智能化除霜模式，根据盘管温度及制热量的衰减来智能判断是否需要除霜，需详尽说明除霜模式特点。（提供智能除霜专利证明）

13、与机组连接处的热水、冷水管道及供水主管均采用热镀锌钢管，确保使用后不易变形，管道保温材料性能良好，美观。

14、说明热泵机组的防冻措施。

15、单台热泵机组噪音＜63分贝，提供检测报告。

16、系统管道及附属配套设施应具备以下功能和保护措施

（1）、安全接地保护。

（2）、防雷接地措施。

（3）、热敏式温控系统。

## 付款方式

安装调试完毕，验收合格15日内支付合同总价的95%，剩余5%作为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起满一年无重大质量问题，无息退还。

# 第八章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；（属3.1.1.1的情形除外）

（3）不具备招标文件第五章中规定的要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（5）招标文件规定的其他无效投标情形；

3.1.1.1评标委员会对投标文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评标委员会应当评定为不影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争，并通过投标文件的符合性审查，但应在投标文件规范性方面根据情况进行扣分：

（1）投标文件（包括单独递交的开标一览表）密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标人名称且得到投标人（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；

（2）投标文件（包括单独递交的开标一览表）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（3）投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过2个且占应签字地方的比例不能超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（4）投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（5）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标报价不符合招标文件规定的价格标的；

（2）投标产品技术参数指标完全或者绝大部分复制招标文件对招标项目的要求；

（3）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（4）投标产品没有完全符合招标文件第七章打*号的技术、商务和其他要求；

（5）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（6）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

3.4.1采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

3.4.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.4.3采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.5编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

## 4.中小企业优惠

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；联合投标的联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。联合投标的，如联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。用扣除后的价格参与评审。

## 5. 评标细则及标准

5.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

5.2 本次综合评分的因素是：报价、技术、产品综合性能、投标人业绩资信、综合实力、技术方案及配套服务、售后服务、节能环保、投标文件的规范性等。

5.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

5.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第六章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

5.5综合评分明细表

5.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

5.5.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40 | 投标人有效报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。公式：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |
| 2 | 技术指标 和配置40% | 40 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得基础分35分，产品技术指标和性能高于基本招标要求并体现出产品的质量和性能更优的可视情况加分,每一项加1分，最多加5分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，每一项在基本分中扣1分，扣完为止。。 |
| 03 | 产品综合性能 5％ | 5 | 对主要产品的综合性能、市场占有、美誉度、资信等综合考虑，最优者5分，较优者2-3分，一般者0.5分，差的不得分。 |
| 4 | 业绩资信、综合实力等6% | 6 | 综合比较投标人资信及近2年类似业绩（以合同、中标通知为准），最优者4分，其他根据业绩及资信情况比较在0.5-3分内评定。 投标人纳税和社保方面能提供材料证明足额缴纳的得1分,投标人具有银行资信证明的得1分，没有证明材料的不得分。 |
| 5 | 售后服务5% | 5 | 对投标人承诺的服务内容，包括标书中要求的商务条款及故障响应时间、产品质量保证期、售后服务体系、售后服务人员等综合比较，最优者得5分，依次递减1分，可并列，本项不能为O； |
| 6 | 节能环保2% | 2 | 节能产品的得1分；环保产品的得1分；非节能、环保产品的不得分。以国家职能部门认定和相关要求为准。供应商须提供真实有效的证明材料。 |
| 7 | 投标文件的规范性2％ | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |

## 6、 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，在四川政府采购网、绵阳政府采购网及绵阳公共资源交易信息网上公告，并公告废标的详细理由。

## 7、定标

7.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

7.2. 定标程序

7.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

7.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。

7.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

7.2.4 根据采购人确定的中标人，招标人在四川政府采购网、绵阳政府采购网及绵阳公共资源交易信息网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

7.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 8. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

8.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

8.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

8.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

8.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

8.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

8.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

9.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

9.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

9.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

9.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

9.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

9.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

9.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 第九章  合同主要条款

（依项目具体情况调整）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由绵阳市仲裁委进行仲裁。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			   签约日期：XX年XX月XX日